PROJEKT

Uchwała Nr ................

Rady Gminy Raszyn

z dnia............................

w sprawie uchwalenia Zintegrowanego planu inwestycyjnego terenów zabudowy mieszkaniowej na działkach  nr ewid. 90/4, 90/5, 90/10, 90/12, 91/4, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/12, 91/13, 90/3, 91/3, 90/1, 91/1, obręb Sękocin Nowy, gmina Raszyn

Na podstawie art. 20 ust. 1, art. 37ea ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) Rada Gminy Raszyn, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn przyjętego uchwałą Nr LX/590/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 października 2014 r., uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla terenów zabudowy mieszkaniowej na działkach nr ewid. 90/4, 90/5, 90/10, 90/12, 91/4, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/12, 91/13, 90/3, 91/3, 90/1, 91/1, obręb Sękocin Nowy, gmina Raszyn, zwany dalej „planem”.

§ 2. Granice planu zostały określone w uchwale nr ………………… Rady Gminy Raszyn z dnia ………………………… r. w sprawie wyrażenia zgody na sporządzenie Zintegrowanego planu inwestycyjnego dla terenów zabudowy mieszkaniowej na działkach nr ewid. 90/4, 90/5, 90/10, 90/12, 91/4, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/12, 91/13, 90/3, 91/3, 90/1, 91/1, obręb Sękocin Nowy, gmina Raszyn.

§ 3. Uchwalony plan składa się z:

1) tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zatytułowanego: „Zintegrowany Plan Inwestycyjny dla terenów zabudowy mieszkaniowej na działkach nr ewid. 90/4, 90/5, 90/10, 90/12, 91/4, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/12, 91/13, 90/3, 91/3, 90/1, 91/1, obręb Sękocin Nowy, gmina Raszyn”;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) danych przestrzennych zgodnie z art. 67a ust. 5 u.p.z.p. stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 4. W planie określa się:

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;

4) zasady kształtowania krajobrazu;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;

6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną nadziemną intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny udział powierzchni zabudowy, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę i sposób realizacji miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p.

§ 5. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – należy przez to rozumieć linię obowiązującą, która nie może ulec przesunięciu w wyniku realizacji planu i która rozdziela tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)	nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, określające dopuszczalne zbliżenie ścian zewnętrznych budynków do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię elementów architektonicznego ukształtowania budynków: okapów, gzymsów, schodów, pochylni, ryzalitów wejściowych i wjazdowych, ganków, przedsionków, architektonicznych elementów akcentujących wejścia lub wjazdy: schodów, daszków, balkonów, wykuszy, tarasów, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 m;

3) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub o określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem literowym przeznaczenia terenu;

4) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, zarówno w zakresie wykorzystania powierzchni terenu jak i kubatury;

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, mogące występować łącznie lub zamiennie, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe terenu.

2.	Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, niewyjaśnione w ust.1 należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych, a także potocznie stosowanych definicji i znaczeń słów określonymi w słownikach języka polskiego.

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)	granica obszaru objętego planem;

2)	linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)	numer i symbol literowy przeznaczenia terenu;

4)	nieprzekraczalne linie zabudowy;

5)	zwymiarowane odległości elementów zagospodarowania w metrach.

Rozdział II

Przeznaczenia terenów

§ 7.  Określa się na rysunku planu dla każdego terenu:

1)	oznaczenie składające się z:

a)	numeru określającego kolejny teren,

b)	symbolu literowego przeznaczenia terenu;

2)	ustala się następujące symbole literowe przeznaczenia terenów:

a)	MNW – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b)	KR – teren  drogi wewnętrznej,

c)	KDD – teren  drogi dojazdowej.

Rozdział III

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8.  W zakresie kształtowania zabudowy nakazuje się zachowanie i realizację zabudowy:

1) zgodnie z zasadami zagospodarowania terenu oraz parametrami i wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w przepisach szczegółowych dla terenów;

2) w ramach linii rozgraniczających wydzielonych na rysunku planu terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, przy czym linie zabudowy nie odnoszą się do podziemnych części budynków, w tym garaży podziemnych i wjazdów do nich.

§ 9.  W zakresie wydzielenia nowych działek budowlanych obowiązuje zachowanie minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki budowlanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów, przy czym dopuszcza się wydzielenie działek o mniejszych powierzchniach pod urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, a także w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

§ 10. Ustala się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w tym tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, z wyjątkiem obiektów zaplecza budowy.

§ 11.  W zakresie kolorystyki obiektów budowlanych:

1) ustala się stosowanie stonowanej kolorystyki dla elewacji przy zachowaniu zasady spójności kolorystycznej (wizualnej) w poszczególnych terenach wyznaczonych na rysunku planu poprzez zastosowanie odcieni bieli, beżu, szarości (w tym grafit) oraz kolorów nawiązujących do tradycyjnej cegły ceramicznej;

2) ustala się kolorystkę dachów spośród kolorów: grafitowego, brązowego i czerwonego;

3) dopuszcza się stosowanie na elewacjach okładzin drewnianych (lub drewnopodobnych), ceglanych (lub imitujących cegłę ceramiczną) i kamiennych oraz przeszkleń i płyt warstwowych.

§ 12.  W zakresie uniwersalnego projektowania plan ustala nakaz dostosowania przestrzeni publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób o zróżnicowanych ograniczeniach mobilności i percepcji, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, w szczególności poprzez minimalizowanie przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych.

Rozdział IV

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 13. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) teren objęty planem położony jest poza obszarami objętymi prawnymi formami ochrony przyrody określonymi w przepisach o ochronie przyrody;

2) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

3) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) normy hałasu dla poszczególnych terenów zostały określone w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu.

Rozdział V

Zasady kształtowania krajobrazu

§ 14. 1. Ustala się zasady kształtowania krajobrazu:

1) w zakresie elementów przestrzennych wpływających na walory krajobrazowe zasady kształtowania krajobrazu zostały określone w rozdziale III poprzez ustalenie zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenów;

2) w zakresie ochrony walorów estetyczno-widokowych zasady kształtowania krajobrazu zostały określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych poprzez zapisy dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz geometrii dachów.

2. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych, które nie zostały określone w audycie krajobrazowym Województwa Mazowieckiego.

Rozdział VI

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej

§ 15. W granicach planu nie występują obszary i obiekty objęte ochroną konserwatorską na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zatem nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.

Rozdział VII

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 16. 1. W granicach planu jako realizację/inwestycję celu publicznego ustala się teren drogi dojazdowej oznaczony symbolem KDD.

2. Zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, urządzeń technicznych i zieleni zostały określone w rozdziale III, dotyczącym zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoi, rozdziale XI dotyczącym zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz w rozdziale  XIX dotyczącym ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych.

Rozdział VIII

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa

§ 17. Nie określa się ustaleń dotyczących granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ponieważ:

1) tereny górnicze – nie występują;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią – nie występują;

3) obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych – nie występują;

4) krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – brak krajobrazów priorytetowych określonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

Rozdział IX

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 18. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) w granicach planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) dla procedur scalania i podziału nieruchomości wszczętych na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami należy:

- ustalić minimalną powierzchnię działki – 1000 m2 ,

- ustalić minimalną szerokości frontu działki – 20,0 m,

- ustalić kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 70° do 110° za wyjątkiem działek narożnych i skrajnych.

3)	Zasady ustalone w pkt 2 nie dotyczą działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i drogi.

Rozdział X

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy

§ 19. W granicach planu nie wyznacza się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.

Rozdział XI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 20. 1. W zakresie układu drogowego:

1) podłączenie projektowanej zabudowy do drogi publicznej - ul. Leszczynowej (poza planem) przez ulicę Leśną (częściowo poza planem), następować będzie poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku planu symbolem KR;

2) remontowane, przebudowywane, rozbudowywane oraz budowane systemy komunikacyjne powinny odpowiadać wymogom stawianym drogom pożarowym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. W zakresie parkowania:

1) ustala się realizację miejsc do parkowania dla obiektów nowo realizowanych, istniejących, rozbudowywanych lub zmieniających sposób użytkowania, w obrębie działek budowlanych, na których znajdują się te obiekty;

2) ustala się wskaźnik parkingowy dla obiektów nowo wznoszonych i rozbudowywanych: 2 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny;

3) określa się realizację miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości przewidzianej w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych.

Rozdział XII

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 21. 1. W zakresie ogólnych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) nakaz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jako podziemnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

2) nakaz prowadzenia wszystkich sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, w przypadku lokalizacji sieci na terenach przeznaczonych pod zabudowę należy prowadzić je w maksymalnym zbliżeniu równolegle lub w sposób zbliżony do równoległego w odniesieniu do granic geodezyjnych działek lub linii rozgraniczających tereny elementarne,

3) nakaz prowadzenia wszystkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w taki sposób, aby ich lokalizacja nie kolidowała z projektowanymi lub istniejącymi urządzeniami drogowymi lub zagospodarowaniem terenu.

2. W zakresie lokalizacji urządzeń przeznaczonych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych ustala się:

1) możliwość lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków;

2) lokalizację pomp ciepła na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

3) zakaz lokalizacji urządzeń wykorzystujących energię wiatru.

§ 22. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) przy projektowaniu sieci wodociągowej należy uwzględniać wymagania dotyczące zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) minimalny przekrój sieci wodociągowej (bez przyłączy) – nie mniejszy niż ϕ90;

4) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody, przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych, do czasu zapewnienia zaopatrzenia z gminnej sieci wodociągowej.

2. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

1) odprowadzanie ścieków bytowo – gospodarczych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub ciśnieniowej do gminnej oczyszczalni ścieków;

2) przekrój sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - nie mniejszy niż ϕ63, przekrój sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – nie mniejszy niż ϕ100;

3) dopuszcza się rozwiązania przejściowe w postaci bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe do momentu modernizacji i przebudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

1) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez wprowadzenie do ziemi, jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne lub odprowadzenie do zbiorników retencyjnych;

2) wody opadowe i roztopowe z nawierzchni uszczelnionych dróg, parkingów i placów manewrowych należy odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym przepisami prawa wodnego oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska do sieci kanalizacji deszczowej;

3) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów należy odprowadzać poprzez lokalną sieć kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego, studni chłonnych lub zagospodarować w granicach własnych działki bez szkody dla gruntów sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszcza się realizację zbiorników retencyjnych oraz retencyjno - chłonnych na całym obszarze planu w sposób nie kolidujący z projektowanym i istniejącym zagospodarowaniem terenu;

6) zakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

§ 23. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego lub geotermalną o mocy nieprzekraczającej 500kW;

3) przebudowę ewentualnych kolizji urządzeń elektroenergetycznych z istniejącymi i projektowanymi elementami uzbrojenia lub zagospodarowania terenu należy wykonać na warunkach i zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 24. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz należy realizować z sieci gazowej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych;

2) należy zachować odległości projektowanych urządzeń i obiektów budowlanych od istniejącej sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) przebudowę ewentualnych kolizji urządzeń i sieci gazowych z istniejącymi i projektowanymi elementami uzbrojenia lub zagospodarowania terenu należy wykonać na warunkach i zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) wykorzystanie indywidualnych źródeł ciepła produkujących energię ze źródeł odnawialnych takich jak: panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła;

2) dopuszcza się wykorzystanie konwencjonalnych indywidualnych źródeł ciepła o technologiach spalania paliw zapewniających zachowanie norm emisji określonych w przepisach odrębnych;

3) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych.

§ 26.  W zakresie wyposażenia w sieć telekomunikacyjną ustala się:

1) linie telekomunikacyjne należy projektować i realizować na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

2) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 27.   W zakresie gospodarowania odpadami ustala się:

1) realizowanie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

2) zakaz unieszkodliwiania odpadów w granicach własnych działki lub terenu elementarnego.

Rozdział XIII

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 28. Nie ustala się tymczasowego sposobu i terminu zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział XIV

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 29. Określa się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

Rozdział XV

Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej

§ 30. W granicach planu nie ustala się zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej.

Rozdział XVI

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym

§ 31. W granicach planu nie wyznacza się inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Rozdział XVII

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

§ 32. W granicach planu nie wyznacza się inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Rozdział XVIII

Inwestycja uzupełniająca

§ 33.  Inwestycja uzupełniająca – zgodnie z zawartą umową urbanistyczną ustala się inwestycję uzupełniającą polegającą na nieodpłatnym przekazaniu Gminie Raszyn w całości działek nr 90/1 i 91/1, wolnych od obciążeń i praw osób trzecich oraz fragmentów działek nr 91/4 i 90/4 o szerokości 1,5 m, które zostaną przeznaczone na poszerzenie drogi gminnej ul. Leśnej. Tereny objęte inwestycją uzupełniającą zostały przedstawione na rysunku planu jako leżące w całości w liniach rozgraniczających terenu o symbolu KDD.

Rozdział XIX

Ustalenia szczegółowe – dotyczące poszczególnych terenów elementarnych

§ 34. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

| Symbol przeznaczenia terenu | Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu |
| --- | --- |
| 1MNW, 2MNW, 3MNW, 4MNW, 5MNW, 6MNW | - Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - Przeznaczenie uzupełniające: teren zieleni urządzonej, teren infrastruktury technicznej. - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: - zabudowę należy realizować jako wolnostojącą; - minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 1000 m2; - nieprzekraczalna linia zabudowy: - od strony drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD - 6,0 m od linii rozgraniczającej, - z pozostałych stron: 5,0 m od linii rozgraniczającej; - maksymalna wysokość zabudowy: - dla budynków mieszkalnych nie więcej niż 10,0 m, - dla pozostałych obiektów budowlanych nie więcej niż 6,0 m; - liczba kondygnacji budynków mieszkalnych: nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, przy czym dopuszcza się wykorzystanie poddasza (antresoli) na cele mieszkalne; - w zakresie wykończenia i kolorystyki elewacji obowiązują ustalenia zawarte w § 11; - geometria dachów: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu zawartym w przedziale od 12 do 45 stopni z możliwością lokalizowania wykuszy i lukarn; - kolorystyka pokrycia dachów: obowiązują ustalenia zawarte w § 11; - maksymalny udział powierzchni zabudowy: 0,4; - minimalna i maksymalna nadziemna intensywność zabudowy: od 0,2 do 0,6; - maksymalna całkowita intensywność zabudowy: nie większa niż 0,6; - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,6; - miejsca do parkowania należy lokalizować w granicach działki budowlanej w liczbie nie mniejszej niż: 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny; - ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej. |
| KDD | - Przeznaczenie: teren drogi dojazdowej. - Przeznaczenie uzupełniające: teren infrastruktury technicznej. - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: - ustala się, że teren KDD stanowi fragment drogi publicznej; - ustala się minimalną szerokość pasa drogowego: 12 m (szerokość ulicy Leśnej); w tym w liniach rozgraniczających widocznych na rysunku planu ustala się szerokość terenu KDD: minimum 3,0 m. - dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i rowerowych; - maksymalna wysokość obiektów i urządzeń powiązanych funkcjonalnie z drogą: nie więcej niż 8,0 m; - w zakresie nieuregulowanym powyżej, obowiązują przepisy ogólne dotyczące, w szczególności nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów. |
| KR | - Przeznaczenie: teren ogólnodostępnej drogi wewnętrznej. - Przeznaczenie uzupełniające: teren infrastruktury technicznej. - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: - minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 8 m; - ustala się budowę zjazdu z ulicy Leśnej w ramach przeznaczenia KR, zgodnie z przepisami odrębnymi; - w zakresie nieuregulowanym powyżej, obowiązują przepisy ogólne, dotyczące w szczególności nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów. |

Rozdział XX

Ustalenia końcowe.

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy